## Slide 1: Pijler Project Vak: Smart Buildings
1. Smart metering - Smappee

## Slide 2: Digitale meter - Algemeen
www.maakjemeterslim.be

## Slide 3: Digitale meter - Algemeen
www.maakjemeterslim.be

## Slide 4: Begrippen - context
kW versus kWh
  Termen klinken bekend in de oren, toch veelvuldig fouten gemaakt!
  De gebruiker kan gedurende langere tijd een constant vermogen verbruiken
    Vb. 1kW voor 1u. = 1kWh
  De gebruiker kan gedurende korte perioden pieken onttrekken
    Vb. 20 kW voor 3 min. = 1kWh
Vermogen is de stroomsnelheid van het water
Energie is de hoeveelheid water die in de emmer beland

## Slide 5: Digitale meter - Algemeen
www.maakjemeterslim.be

## Slide 6: Begrippen - context
Zelfconsumptie verhouding [Zc]
      Maat voor de PV-energie die ogenblikkelijk zelf verbruikt wordt
      Hoe hoger Zc, hoe hoger het economisch rendement van de hernieuwbare installatie
* Gemiddeld huishouden met optimale zonne-installatie (zuid georiënteerd en perfecte helling)
  Energie EIGEN VERBRUIK
  Energie ZONNE ENERGIE
Zc =

## Slide 7: Begrippen - context
Zelfvoorzieningsverhouding [Zv]
      Maat voor de PV-energie die ogenblikkelijk zelf verbruikt wordt
      Hoe hoger Zc, hoe hoger het economisch rendement van de hernieuwbare installatie
* Gemiddeld huishouden met optimale zonne-installatie (zuid georiënteerd en perfecte helling)
  Energie EIGEN VERBRUIK
  Energie TOTAAL VERBRUIK
Zv =

## Slide 8: Digitale meter - Algemeen
www.maakjemeterslim.be
De hoogst momentane piek moet niet betaald worden!
Vaste tijdstippen – 8.00: 8.15h…
Ondergrens = 2.5 kW
Aansluitvermogen speelt geen rol!
Enkel afnamepiek, geen injectiepiek
Geen nieuwe ToU
Voor exclusief nacht - geen DM tot 2028
Beschermde klanten – geen captar

## Slide 9: Digitale meter - Algemeen
www.maakjemeterslim.be
Prijs/kWh | 2014 | 2023 | 2024 | 2025
Gemiddelde prijs | 0,04 € | 0,097 € | 0,06 € | 0,1 €
Minimum prijs | 0 € | - 0,12 € | - 0,16 € | - 0,46 €
Maximum prijs | 0,2 € | 0,33 € | 0,57 € | 0,48 €
Gemiddelde prijs in 2025 hoger door evaluatie van winter/lente maanden…
Steeds meer negatieve prijzen door hernieuwbare energie
Positieve uitschieters waren vroeger ook al aanwezig
Slim inspelen op energieprijs kan leiden tot mooie winsten!
Type contracten:
Vast
Variabel
Dynamisch

## Slide 10: Digitale meter - Algemeen
www.maakjemeterslim.be
Wallbox
Sungrow

## Slide 11: Digitale meter - Algemeen
www.maakjemeterslim.be

## Slide 12: Digitale meter - Algemeen
www.maakjemeterslim.be
Voorbeeld:
  Je hebt een digitale meter
  Zonnepanelen van het merk: SMA
  Elektrische auto met laadpaal: EV Wall
  Doel:
  Zelfverbruik verhogen
  Capaciteitstarief beperken
  Welk EMS systeem kan ik gebruiken?

## Slide 13: Smappee
Bedrijf in Harelbeke
  Gevestigd op de Snowball site met een focus op:
    Energiebeheer
    Laadoplossingen
    Batterijopslagsystemen

## Slide 14: Snowball
State-of-the-art cleantech hub
Proeftuin met hart voor duurzame innovatie
Duurzaam innoveren faciliteren
Schone technologie in de markt versnellen
…

## Slide 15: Smappee
Wat is het?

## Slide 16: Smappee P1/S1 applicatie
Wat is het?
  P1 lezer vanuit een fabrikant
    Geen eigen code meer nodig (vb. USB & inlezen via PC of raspberry PI)
    Data direct gecapteerd op platform van fabrikant
      dashboard.smappee.net

## Slide 17: Smappee P1/S1 - Opdracht
Installeer de Smappee P1/S1 applicatie op de digitale meter
Installeer de smappee app en probeer de P1 applicatie te configureren (Dashboard.smappee.net)
  Account: Energiemanagement
  Wachtwoord: Energy_8500
Start met een ‘factory reset’ om zeker te zijn dat je niet begint met een verkeerd geconfigureerde applicatie
    Doe dit op je GSM met de smappee APP

## Slide 18: Smappee dashboard - Opdracht
Maak een eigen dashboard op volgend account
  Visualiseer de data van de Smappee P1 vanop je eigen opstelling
    Sluit verbruikers aan om wat data op het dashboard te verkrijgen
    Doe dit op je PC
Volgende week zal de P1/S1 applicatie via API uitgelezen worden ism de smart plug

## Slide 19: Smappee Infinity
Wat is het?
  Totaaloplossing voor hoofd- en submonitoring van gebouwen
    Totaal energiebeheer
    Focus op energiemonitoring
    Sturing via eigen systeem/app