## Slide 1: Pijler Project Vak: Smart Buildings
1. Situering module - Algemeen

## Slide 2: Inhoudsopgave
Inleiding
Vakinhoud
Overlopen studiefiche
Puntenverdeling
Discussie
Campus technology tour
Integratie – Kortrijk Weide

## Slide 3: Inleiding
Vakinhoud
Week 1 tot 12:
  W1 - Les 1: Introductie + campus technologie toer
  W1 - Les 2: Digitale meter + smappee uitleg Smappee P1
  W2 : Leren meten / Opmaken elektrisch schema & meterplan
  W3 : Beurs ‘Sustainable Energy Solutions’
  W4 : EMS - smappee infinity + switch (meetkoffer)/ laadpaal
  W5/7/8 : EMS julix
  W5/7/8 : EMS smartgridone
  W5/7/8 : EMS QBUS
  W9 : Digitale meter P1 (node-red en dashboard maken / api request day ahead)
  W10 : Smappee Infinity + Node-red, sturen switch
  W11 : Hernieuwbare en batterijopslag + Victron node red
  W12 : Stekkerbatterij Marstek – algemene sturing + modbus sturing
Toelichting studiefiche
  Raadpleegbaar op www.howest.be/ects
Cursusmateriaal + powerpointpresentaties
  Alles wordt voor de les online geplaatst op LEHO
Contactgegevens:
Jurgen Van Ryckeghem
Functie: Docent, opleidingsverantwoordelijke Energie Opleiding: BANABA Sustainable Energy Management
E-mailadres: Jurgen.Van.Ryckeghem@Howest.be
Contactgegevens:
Henk Bostyn
Functie: Docent, onderzoeker Opleiding: BANABA Sustainable Energy Management
E-mailadres: Henk.Bostyn@howest.be

## Slide 4: Inleiding
Vakinhoud
Projectweek (Week 19/01)
  In het ‘Smart House’ worden alle verschillende toepassingen gecombineerd zodat een gebouw slim kan aangestuurd worden om de eigen opgewekte energie zo efficiënt mogelijk in te zetten.
  Doelstelling is om de zelfconsumptie en zelfvoorziening (energie-efficiëntie) van een gebouw te laten stijgen via het slim aansturen van allerlei apparaten in de gebouw (witgoed, elektrische mobiliteit, hernieuwbare energie en energieopslag).
  Het project is groepswerk, maar de taken moeten zorgvuldig verdeeld worden over de teamleden om tot een oplossing te komen.
  Projectplanning en projectmanagement zijn dan ook heel belangrijk.
  Combinatie met opstart module ‘Project duurzaam energieplan’

## Slide 5: Inleiding
Situering module (6 SP)
Module loopt over 12 weken
4 CU per lesweek
Doel = theorie in praktijk omzetten met diverse tools & systemen
Evaluatie:
  50% - Projectweek – Smart House
  50% - Taken/permanente evaluatie
5

## Slide 6: Inleiding
Doelstellingen
LR01: Energieplan
1.1.2. De student formuleert de opbouw en het doel van een energieplan.
1.2.4. De student stuurt een energieplan bij.
LR02: Data verzamelen en visualiseren
2.2.1. De student verzamelt de benodigde data uit diverse bronnen.
2.2.2. De student verwerkt de verzamelde data in functie van het beoogde doel.
2.2.3. De student maakt van een gegeven dataset een eenvoudig dashboard.
LR03: Verbetervoorstellen
3.2.1. De student stemt het verbruiksprofiel van flexibele processen/assets af i.f.v. opbrengst van duurzame energiebronnen en -opslag en/of dynamische externe prijssignalen.
3.2.2. De student maakt op basis van berekeningen keuzes om de juiste energiebron te selecteren.
3.2.4. De student stelt onderbouwde energie-optimalisaties voor.
LR05: Samenwerken
5.2.1. De student neemt verschillende taken en rollen op in een (interdisciplinair) team.
5.2.2. De student reflecteert over zijn/haar functioneren in een (interdisciplinair) team.
LR06: Levenslang Leren
6.2.3. De student informeert mensen over belangrijke maatschappelijke en technologische evoluties die impact hebben op het bedrijf of organisatie.
6

## Slide 7: Inleiding
Einddoel module:

## Slide 8: Inleiding - discussie
Smart buildings
Wat is voor jullie Smart?
Wat maakt een gebouw slim?
Is jullie woning slim?
Is jullie stad/gemeente slim?
Op welke manieren kan kunstmatige intelligentie (AI) worden ingezet in slimme gebouwen?
Op welke manier kunnen slimme gebouwen bijdragen aan het gebruik van hernieuwbare energie?
Wat zijn de privacy risico's bij het gebruik van slimme beveiligingssystemen in gebouwen?

## Slide 9: Inleiding - discussie
Smart building :
Een slim gebouw is een gebouw dat gebruikmaakt van geavanceerde technologieën, zoals sensoren, automatisering en het Internet of Things (IoT), om de efficiëntie, duurzaamheid, veiligheid en het comfort te verbeteren.
Door deze technologieën kan het gebouw zichzelf aanpassen aan de behoeften van de bewoners en de omgeving, waardoor het energieverbruik en onderhoudskosten vermindert, en het gebruiksgemak toeneemt.
  Thema’s:
    Slimme sensoren (verhoogd comfort)
    Energiebeheer (Energie-efficiëntie, duurzaamheid)
    Geautomatiseerde processen (kostenbesparing)
    AI
    Veiligheidssystemen
    Gebruikerservaring
    …

## Slide 10: Inleiding - discussie
Gezondheid:

## Slide 11: Inleiding - discussie
Klimaat:
Veranderingen in de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2016 voor verschillende gebruikers
De recente technologische vooruitgang, de toegenomen afhankelijkheid van elektrische energie en de opkomst van de vierde industriële revolutie waren allemaal factoren in de toegenomen behoefte aan slimme, efficiënte en betrouwbare energiesystemen.
Slimme gebouwen moeten helpen de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen

## Slide 12: Inleiding - discussie
Mobiliteit:
Hoe meer inwoners, hoe groter de druk op de stedelijke mobiliteit. Volgens schattingen van de Europese Commissie kosten files de EU jaarlijks 100 miljard euro.
In 2014 was België het land met de meeste files in Europa
De behoefte aan efficiënt openbaar vervoer en manieren om verkeersstromen te beheersen is daarom groter dan ooit
Uit data blijkt hoe we het fileprobleem op verschillende punten kunnen aanpakken
Doe mee aan slimme mobiliteit
Dynamisch parkeren, realtime verkeersinformatie,…

## Slide 13: Inleiding - discussie
Luchtkwaliteit:
In juni 2015 daagde de Europese Commissie België voor het Europese Hof van Justitie vanwege de aanhoudend hoge concentraties fijnstof.
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een slechte luchtkwaliteit jaarlijks meer slachtoffers vergt dan verkeer.
Metingen verspreid over verschillende locaties
Digitale platforms informeren u over de luchtkwaliteit (bijv. https://aqicn.org/city/belgium/fla/menen/

## Slide 14: Inleiding - discussie
Slimme energie
Case: In de nieuwe wijk Kalasatama in de Finse hoofdstad Helsinki kunnen bewoners hun energie- en waterverbruik in realtime monitoren en aanpassen dankzij slimme gebouwbeheersystemen.
2.000 inwoners besparen 15% op water en elektriciteit.
Slimme automatisering zorgt ervoor dat vraag en aanbod perfect op elkaar aansluiten.
Wasmachines passen bijvoorbeeld automatisch hun verbruik aan de staat van het elektriciteitsnet aan.
Cyclus – Wasmachine
Gecombineerd wasmachines & zonne-installatie

## Slide 15: Inleiding - discussie
Slimme meters
Lidstaten zijn verplicht om de implementatie van slimme meters te garanderen (3e energiepakket)
  De implementatie kan onderworpen zijn aan een langetermijn-kosten-batenanalyse (KBA).
  Als de KBA positief is, is er een uitroldoelstelling van 80% op de markt gebrachte penetratie voor elektriciteit
De lidstaten hebben zich ertoe verbonden om tegen 2020 bijna 200 miljoen slimme meters voor elektriciteit en 45 miljoen voor gas uit te rollen. Verwacht wordt dat 72% van de Europese consumenten slimme meters voor elektriciteit zal hebben en 40% voor gas.
  Kosten variëren van 200 tot 250 euro per klant
  Voordelen: 160 euro voor gas, 309 euro voor elektriciteit en 3% energiebesparing
Hoe kunnen we geld besparen met een digitale meter?

## Slide 16: Campus Technology Tour
16
Kortrijk Weide op weg om gebouwoverkoepelend een slim geheel te vormen van gebouwen
Auquategmie
Geotegmie
Hoe zou jij dit doen?

## Slide 17: Campus Technology Tour
17
Toekomstige uitbreiding
energie gemeenschap
Elektrisch:
Wat doen we op vandaag?
  Howest + PTI
  Contract: 50% spot – 50% fix
Recente investeringen:
KWE.A : > 300 kWp zon
KWE.M: >100 kWp zon
10 laadpunten Kortrijk

## Slide 18: Campus Technology Tour
18
Elektrisch:
Waar willen we naartoe?
  Dynamisch contract
  Meerdere spelers:
    Howest + PTI + UGent + LAGO + Stadsgebouwen
  Slimmer sturen ifv prijs:
    Vb. curtailment met zon
    Vb. Slim laden EV
  Energieopslag toevoegen
    Optimalisatieparameter

## Slide 19: Campus Technology Tour
19
Gebouwbeheersysteem:

## Slide 20: Campus Technology Tour
20
Warmte:
Wat doen we op vandaag?
  Warmte delen met UGent
  Temperatuur 50 – 70°C
Waar willen we naartoe?
  Nieuwe warmtebronnen (duurzame bronnen)
    Vb. onderzoek naar aquathermie, diepe geothermie,…
  Uitbreiding warmtenet fase 1: PTI
  Uitbreiding warmtenet fase 2: LAGO + Stad Kortrijk
  Uitbreiding warmtenet fase 3: Restwarmte VEG-i-TEC
  Uitbreiding warmtenet fase 4: Havenkaai?
Penta
WKK: 200 kWth
Buffervat: 2x5000l
KWE.O
Gascondensatieketel: 2x650kW
2x10.000l buffervaten
KWE.A
100-200
WKK: 400kWth
KWE.M
Collector openbaar warmtenet
KWE.A
300-400

## Slide 21: Campus Technology Tour
21
Warmtenet:

## Slide 22: Hoe start je hiermee?

## Slide 23: Introductie EMS – Kortrijk Weide
  Stap 1: Meterplan
  Inventarisatie van de meters en sensoren op de site
  - Veel diverse meters (EAN Tellers / Submetering / …)
Meterplan

## Slide 24: Introductie EMS – Kortrijk Weide
  Stap 1: Meterplan
  Inventarisatie + eenvoudige visualisatie van de meters en sensoren op de site
Meterplan

## Slide 25: Introductie EMS – Kortrijk Weide
  Stap 2: Sensoren & platformen
Sensors/ protocollen

## Slide 26: Introductie EMS – Kortrijk Weide
  Stap 2: Sensoren & platformen
Sensors/ protocollen

## Slide 27: Introductie EMS – Kortrijk Weide
  Stap 2: Data protocollen en werkwijze
API
MQTT
OPC UA
Modbus
Sensors/ protocollen

## Slide 28: Introductie EMS – Kortrijk Weide
  Stap 3: Centrale database voor visualisatie, EMS,… (cloud of lokaal)
Hart van het project (cloud of lokaal)
Levert data voor energiebeheersysteem, visualisatietools, alarmering,…
IoT Edge Device
Storage

## Slide 29: Introductie EMS – Kortrijk Weide
  Stap 4: Tools
Doelstelling Kortrijk Weide site:
Zoveel mogelijk EMS aanbieders toegang bieden tot de proeftuin
EMS is breed – Kortrijk Weide wil diverse toepassingen laten zien
Aanbieder …
…..
Tools

## Slide 30: Introductie EMS – Kortrijk Weide
  Stap 4: Tools – Real time energievisualisatie + alarmen
Grafana:

## Slide 31: Introductie EMS – Kortrijk Weide
  Stap 4: Tools – (Historische) energievisualisatie + anomaliedetectie
Energis:
…..
Tools

## Slide 32: Introductie EMS – Kortrijk Weide
  Stap 4: Tools – Energievisualisatie + aansturing
Trikthom
  In uitvoering:
  Howest Kortrijk: Monitoring & alarmering
  Sturing kan op maat a.d.h.v het volgende:
  Zelfconsumptie/zelfvoorziening
  Dynamisch contract
  Peakshaving
  Aanstuurbare assets (zon, WKK, batterij, laadpaal, verwarming/koeling, HVAC)

## Slide 33: Let’s get started!
Vakinhoud
Week 1 tot 12:
  W1 - Les 1: Introductie + campus technologie toer
  W1 - Les 2: digitale meter + Smappee uitleg Smappee P1