## Slide 1: Pijler Project Vak: Smart Buildings
1. Digitale meter & introductie EMS

## Slide 2: Inleiding

## Slide 3: Inleiding
Flex piramide
  Flexibel energiesysteem wordt heel belangrijk…
    Om bevoorradingszekerheid en het netevenwicht op elk moment te garanderen, is hogere flexibiliteit nodig.
    Zowel voor korte periodes (uren, dagen) als lange periodes (weken, maanden)
    Flexpiramide vat de belangrijkste vormen van flexibiliteit samen
Digitale meter!

## Slide 4: Digitale meter - Algemeen
Waarom:
  Technologische evolutie
  Ondersteunen van de energietransitie
    Digitale meter fungeert als ‘enabler’
  Verfijning van het dienstaanbod ondersteunen
    Invoering nieuwe tariefstructuren
Wat:
  Digitale meter ≠ slimme meter!
  4 uitleesbare meterstanden
      Vanaf januari 2020 – 1 waarde per dag
      Vanaf kwartaal 3 2020 - Kwartierdata
  2 gebruikerspoorten met specifiek doel:
    P1 poort – Gebruikerspoort voor verbruiksinformatie
    S1 poort – Gebruikerspoort voor geavanceerde detectie- en regelingen
      Toestelherkenning mogelijk
      Poorten zijn standaard gedeactiveerd

## Slide 5: Digitale meter - Algemeen
Wanneer:
  Plaatsing sinds juli 2019
  Proactief voor eind 2021 of 2022 voor volgende doelgroepen
    Gezinnen die voor 1 juli 2019 al zonnepanelen hadden (eind 2022)
    Gezinnen die voor 1 juli 2019 een budgetmeter toegewezen had (eind 2021)
    Elk Vlaams gezin zal tegen eind 2034 beschikken over digitale meter
    Wil je de digitale meter sneller?
      Vervanging van standaard meter naar digitale meter kost 88 euro
Check hier de planningschecker!
Augustus 2025:
2.771.461 elektriciteitsmeters
1.834.807 gasmeters

## Slide 6: Digitale meter - Algemeen
Wie doet al iets met de digitale meter?
Augustus 2025:
2.771.461 elektriciteitsmeters
1.834.807 gasmeters

## Slide 7: Digitale meter - Algemeen
Inzicht in eigen data
  Verbruikshistoriek opvragen:
    Dag/week/maand & jaardata
      Gegevens pas dag nadien beschikbaar!
      Geen proactieve sturing mogelijk

## Slide 8: Inleiding
Flex piramide
  Flexibel energiesysteem wordt heel belangrijk…
    Om bevoorradingszekerheid en het netevenwicht op elk moment te garanderen, is hogere flexibiliteit nodig.
    Zowel voor korte periodes (uren, dagen) als lange periodes (weken, maanden)
    Flexpiramide vat de belangrijkste vormen van flexibiliteit samen
Digitale meter!
Tariefstructuren

## Slide 9: Tariefstructuur
Hoeveel kost 1 kWh elektriciteit?
Vb. energiecrisis

## Slide 10: Tariefstructuur
Hoeveel kost 1 kWh elektriciteit?
Uitleg energiefactuur:

## Slide 11: Tariefstructuur
Hoeveel kost 1 kWh elektriciteit?
Uitleg energiefactuur:
+ energiekost

## Slide 12: Tariefstructuur
Energiefactuur – capaciteitstarief:
  Capaciteitstarief – waarom?
    Netkosten moeten betaalbaar blijven
    Net efficiëntie moet stijgen omwille van stijgende elektrificatie
      WP & EV worden aanzien als grootste uitdaging binnen elektrificatie van netwerk
        zonder optimalisatie netkosten worden tussen 2020 en 2030 extra investeringen net ingeschat op 800 – 1.150 miljoen €  Stijgende elektriciteitsfactuur voor IEDEREEN
        Echter zijn beide perfect in staat om een minimale netimpact te realiseren door het slim beheren!
    Gelijklopende trend in buurlanden

## Slide 13: Inleiding
Flex piramide
  Flexibel energiesysteem wordt heel belangrijk…
    Om bevoorradingszekerheid en het netevenwicht op elk moment te garanderen, is hogere flexibiliteit nodig.
    Zowel voor korte periodes (uren, dagen) als lange periodes (weken, maanden)
    Flexpiramide vat de belangrijkste vormen van flexibiliteit samen
Digitale meter!
EMS
EMS
Tariefstructuren

## Slide 14: Let’s get started - Context!!
We gaan zelf eens onderzoeken hoe we de digitale meter kunnen uitlezen en hoe we dit realiseren met diverse EMS systemen:
  Realtime data uitleesbaar (& aanstuurbaar)
Vb. Smappee
Vb. Home Wizard
www.maakjemeterslim.be
Vb. Energie ID

## Slide 15: Digitale meter - Technisch
Registreert gas of elektriciteitsverbruik
Ingebouwde communicatietechnologie
  Userports S1 en P1, nieuwe versies hebben enkel nog de P1 poort.
  Verbonden met 4G via communicatiemodule => netbeheerder
  Optionele gasmeter is draadloos verbonden met de elektriciteitsmeter
Voordelen:
  Meter aflezen is niet meer nodig
  Meer inzicht in verbruik
Slim maken:
  Koppelen aan bepaalde apps.
  Apparaten laten werken op de voordelige tijdstippen
  Eigen opgewekte energie verbruiken
  Aansturen van batterij
  …
Digitale aardgasmeter

## Slide 16: Digitale meter - Technisch
Gebruikerspoort P1 => verbruiksgegevens
Status en verbruiksgegevens van het aansluitpunt: (alleen lezen)

## Slide 17: Digitale meter – Technisch - ketting

## Slide 18: Digitale meter – Technisch
Raw data port S1
Raw data = > CEMS (Central Energy Management Systems)
Deze data moet verder verwerkt worden
b.v. voor device detection (zoals bij de Smappee)
Enkel voor de elektriciteitsmeter
Sample frequentie 2000Hz/4000Hz
Interface: RS-422
Bus speed 1,5 Mbps => enkel met ESP32!
  Rpi => te traag
Recente digitale elektriciteitsmeters hebben geen S1-poort

## Slide 19: Digitale meter – Technisch
Toestelherkenning met S1

## Slide 20: Digitale meter – Technisch
Bediening van de digitale meter
A-knop => navigatieknop, bruikbaar voor de eindgebruiker
  Navigatie
  Submenu openen
  Optie activeren
B-knop => configuratieknop
  Service menu openen/sluiten
  Submenu verlaten
  Knop is verzegeld => niet toegangelijk voor eindgebruiker
Langdurig drukken => 2 tot 5 seconden
Kortstondig drukken => < 2 seconden

## Slide 21: Digitale meter – Technisch
Activeren van S1 en P1 poort
Thuis -> Via mijn.fluvius (demo in klas)
Labo ->

## Slide 22: Digitale meter – Technisch
Klok
Ingestelde kloktijd bekijken

## Slide 23: Digitale meter – Technisch
P1 poort slimme meter hardware
P1 poort is een seriele poort waarin je via een RJ stekker verbinding kan maken.
Werkt op UART/TTL niveau => NIET standard
  Logische waarden zijn omgedraaid
  Extra chip nodig => Vb. MAX232

## Slide 24: Digitale meter – Technisch
Instellingen P1 poort
Kan ingelezen worden met pc of RPi
Nu ook DSMR 5.0.2 (Dutch Smart Meter Requirements) extra parameters t.o.v. DSMR 4

## Slide 25: Digitale meter – Technisch
Opbouw van het telegram P1

## Slide 26: Digitale meter – Technisch
Bericht/message
Er wordt om de seconde een telegram verstuurd
Het telegram bestaat uit een stream van bytes
Met telkens carriage return
Elk telegram bestaat uit een aantal lijnen

## Slide 27: Digitale meter – Technisch
P1 poort en Windows
De P1 kabel met RJ stekker en USB fiche zorgt ervoor dat we via de virtuele seriële poort kunnen communiceren met de digitale meter